## Slide 1: Simulation de bâtiments soumis à des vagues de chaleur : quelques points de vigilance
19 - 20 mai 2022
Bruno Peuportier, MINES Paris
IBPSA France 2022, Châlons en Champagne
Le confort d’été

## Slide 2: Sommaire
      Validation des modèles de simulation thermique dynamique
      Données climatiques prospectives
      Importance des comportements et incertitudes
      Utilisation des modèles et interprétation des résultats
      Intérêt des matériaux biosourcés, déphasage ?
      Rôle de l’inertie thermique
      Transferts d’impact, confort versus impacts environnementaux

## Slide 3: Comparaison simulation-mesures avec incertitudes
Exemple, maison INCAS
Projet ANR Fiabilité

## Slide 4: Données climatiques prospectives Contribution de MétéoFrance
Schéma TEB (concept du canyon urbain moyen)

## Slide 5: Sensibilité et incertitudes
Monnier et al., 2022 (nombre d’heures où la température dépasse 28°C)
Le débit dépend du vent, de l’ouverture des fenêtres et des portes intérieures (si logement traversant)

## Slide 6: Interprétation des résultats
Mur non isolé
Mur isolé
Stazi et al., Energy & buildings 2013

## Slide 7: Biosourcé et confort
      Structure bois et 30 cm laine de verre
      42 cm laine de bois
      30 cm laine de verre + 5 cm terre crue
      42 cm laine de bois + 5 cm terre crue
      L’isolation ne suffit pas, il faut ajouter de l’inertie
      Maison passive à Formerie (60), canicule 2003

## Slide 8: Biosourcé et confort
      Structure bois et 30 cm laine de verre
      31 cm laine de bois + 20 cm béton de chanvre
      38 cm laine de bois + 20 cm béton de bois
      30 cm laine de verre + 20 cm béton
      La chaleur peut moins se stocker et s’évacuer si le matériau est moins conducteur
Attention aux maisons très légères (tout bois) -> climatisation nécessaire
      Maison passive à Formerie (60), canicule 2003

## Slide 9: Inertie en fin de canicule
      Inertie comme un élément positif pour le rafraichissement nocturne mais une contrainte après une canicule ?
      Températures mesurées dans un des logements
      Logements traversants
La température peut redescendre rapidement en cas d’ouverture de fenêtre
      HLM à Montreuil (93), canicule 2003

## Slide 10: Transfert d’impact ?

## Slide 11: Des questions ?
Bruno Peuportier bruno.peuportier@mines-paristech.fr lab-recherche-environnement.org