## Slide 1
Conférence IBPSA France – 19 et 20 mai 2022
Châlons en Champagne, France
Cédric Schreck*1,2, Aurélie Foucquier2, Simon Rouchier1, Etienne Wurtz2
2 Univ. Grenoble Alpes, CEA, Liten,
Campus Ines, 73375 Le Bourget du Lac, France
Analyse statistique du confort thermique estival dans un bureau naturellement ventilé
1 Univ. Savoie Mont-Blanc, Campus du Bourget, 73375 Le Bourget du Lac, France,
*cedric.schreck@univ-smb.fr

## Slide 2: Introduction Contexte
Cas d’un bâtiment rafraichi par ventilation naturelle
Verrou lié à l’évaluation de la performance de rafraichissement :
Prédire les interactions entre le confort thermique et les stratégies adaptatives
Présentation d’une méthodologie de modélisation statistique
d’identification des paramètres pertinents et prédiction du confort thermique
Ambiance Intérieure
Physiologie
Psychologie
Météo
Comment prédire le confort d’un occupant dans un environnement et à un instant donné ?

## Slide 3: Etude de cas Un bureau naturellement ventilé
Caractéristiques du bureau | 
Localisation | Bourget du Lac, France
Standards bioclimatiques | Ventilation naturelle Protections solaires mécaniques et manuelles
Surface au sol | 18.2m2
Orientation | Ouest
Période de mesure | Juin-Aout 2018

## Slide 4: Etude de cas Acquisition des votes de confort
3 employés : 659 votes de Juin à Aout 2018

## Slide 5: Etude de cas Mesures d’ambiances
Rose des vents
8h
17h
8h
17h
8h
17h
7h30
12h30
6h50
11h10
7h10
12h10

## Slide 6: Analyse du confort thermique Modèles de confort adaptatif
Bonne adéquation avec le modèle de confort adaptatif
Comment améliorer la performance de prédiction ?
Quels autres paramètres que les températures sont pertinents ?

## Slide 7: Modèle statistique du confort thermique Méthodologie : Objectif et méthode de dopage
froid
un peu froid
un peu chaud
chaud
neutre
Modèle statistique de classification
Votes de conforts
Nombre de votes par catégories | Froid | Un peu froid | Neutre | Un peu chaud | Chaud
Avant dopage | 7 (1%) | 26 (4%) | 532 (81%) | 70 (11%) | 24 (4%)
Après dopage | 42 (3%) | 156 (12%) | 532 (41%) | 420 (32%) | 144 (11%)
SMOTE : « Synthetic Minority Oversampling Technique »
Dopage des catégories sous représentées
Ambiance Intérieure
Physiologie
Psychologie
Météo
Variables
catégorielles et continues
Variable
catégorielle

## Slide 8: Modèle statistique du confort thermique Méthodologie : 4 modèles de classification
Régressions Linéaires Multinomiale (RLM) | K Nearest Neighbours (KNN)
Arbre de Décision (DT) | Random Forrest (RF)
Bonne Interprétabilité
Sensible vis-à-vis des données d’entrainement
Régression linéaire généralisée à une variable à prédire catégorielle multiple
Modèle paramétrique
Adapté à la classification
Peu robuste face à l’enchevêtrement des régions de classifications

## Slide 9: Modélisation statistique du confort thermique Méthodologie : Indicateur de performance et sélection des paramètres
Le F1 score est un compromis entre « précision » et « recall »
Pertinent pour des classifications avec des catégories déséquilibrées
Le F1 score total est calculé par moyenne du F-1 score associé à chaque classe
Calcul du F1-Score
Sélection des variables : « forward stepwise selection »
A chaque ajout de paramètre, on retient celui qui conduit à la meilleure augmentation du F1-score
Nombre de Variables | Meilleurs paramètres
1 | T_int
2 | T_int + HR
… | T_int + HR + …
Validation croisée (K = 5)
80%
20%
Le F1 score associé à un modèle est la moyenne des F1 scores obtenus sur les 5 bases test

## Slide 10: Modélisation statistique du confort thermique Résultats
3 paramètres pertinents :
  Température intérieure
  Identité de l’employé
  Humidité relative intérieure
F1-score | RLM | KNN | DT | RF
Sans dopage | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.19
Avec dopage | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.28
Matrice de confusion
Mesure
Le modèle avec le meilleur score est le RLM avec dopage

## Slide 11: Modélisation statistique du confort thermique Conclusions et perspectives
Perspectives
Test de paramètres supplémentaires (T radiante moyenne, métabolisme)
Utilisation d’une base de donnée enrichie avec plus de votes, plus d’occupants et plusieurs périodes estivales
Approfondir le modèle RLM avec une approche Bayésienne
Conclusion sur les travaux présentés
Méthodologie de modélisation statistique
  Dopage des catégories sous représentées
  Identification du meilleur modèle et des paramètres pertinents
  Prédiction du confort
Température intérieure
Identité de l’employé
Humidité relative intérieure
Exemple d’application : aide à la décision de stratégie de rénovation d’un bâtiment existant pour le confort d’été
Merci pour votre attention
Projet MODERNAT

## Slide 12: Etude de cas Détail des paramètres mesurés et post traités

## Slide 13: Etude de cas Corrélations entre températures et humidités extérieures et intérieures
Humidités Relatives
Températures

## Slide 14: Analyse du confort thermique Modèles de confort de Givoni

## Slide 15: Analyse du confort thermique Corrélation avec la température intérieure et l’identité de l’occupant
La moyenne des votes sur des plages de température intérieure de 0.5°C et en évidence la relation linéaire entre confort thermique et température intérieure.
Le paramètre de la régression peut être significativement différent d’un employé à l’autre.

## Slide 16: Modélisation statistique du confort thermique Résultats
Visualisation entre mesure et prédictions du modèle
F1-score | RLM | KNN | DT | RF
Sans dopage | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.19
Avec dopage | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.28
Mesure