## Slide 1
Conférence IBPSA France 2022
19 et 20 mai 2022 – Châlons-en-Champagne
Evaluation des économies d’énergie dans un bâtiment en occupation : méthode de diagnostic à partir de mesures in situ et du DPE
Anaïs Pacquaut*1, Simon Rouchier1
1 Université Savoie Mont-Blanc - 73000 Chambéry, France
*anais.pacquaut@univ-smb.fr

## Slide 2
Conférence IBPSA France 2022
19 et 20 mai 2022 – Châlons-en-Champagne
Questionnement 1 : choix du modèle numérique et calibrage
Signature énergétique
Régression linéaire
Simulation dynamique
Variété de capteurs disponibles et quantité de données (durée et résolution)
Niveau de détail du diagnostic et précision des grandeurs estimées
Questionnement 2 : interprétation du diagnostic
Indicateurs globaux estimés par la donnée
+
Répartition des déperditions estimée par DPE
=
Solutions de rénovation et
gains d’énergie réalisables
OBJECTIF :
Mettre en place une méthode de diagnostic dans un bâtiment occupé afin de chiffrer les gains réalisables (kWh/an) pour différentes solutions de réhabilitation à l’aide du couplage entre les mesures in situ et le DPE