## Slide 1
FRANCK ALESSI (CEA LITEN)
GUIAVARCH ALAIN (GINGER BURGEAP)
PELLETIER FIONA (TERA ENVIRONNEMENT)
Développement d’algorithmes de ventilation basés sur la qualité de l’air intérieur, et évaluation dans deux chambres climatiques

## Slide 2
Objectifs
  Piloter la ventilation
    En temps réel
    Modulation des débits d’air sur critères QAI
    Triptyque :
    + mesures
    + algorithmes
  + actionneurs
  Amélioration du confort et de la santé des occupants
Actionneurs
Algorithmes
Capteurs

## Slide 3
Moyens
  Développement de 2 cellules d’essais QAI
    Cellules identiques
      1 pilotée par algorithme (cellule 6)
      1 de référence (cellule 7)
    Cellules à faible émissivité, étanches à l’air…
  Système pilotables / cellule
    Injection de polluants
    Modulation des débits d’air
    Ventilo-convecteur
  Utilisation de capteurs adaptés
    Capteurs QAI Némo XT
      Ta / HR / CO2 / COVT / COVL / PM10 / PM2,5…
      Centre pièce, mi-hauteur
      1 par cellule
Cellule 6
Cellule 7
Cellule 7
Cellule 6

## Slide 4
Algorithme QAI
  Développement d’un algorithme de gestion QAI
    Algorithme confrontant :
      Logique de régulation horaire
      (cellule 7, référence)
      Vs.
      Logiques de régulation différentielle et proportionnelle
      (cellule 6)
  Conception d’un scénario
    Gestion
      Des émissions polluantes
      Des logiques de régulation suivant les jours et heures, cellules…

## Slide 5
Résultats et perspectives
  Validation des nouveaux moyens d’essais
    Cellules 6 et 7
      Faible taux de fuite
      Faibles émissions des matériaux
    Systèmes de pilotage
      Conforme aux attentes
      Modulation des débits / Injection des polluants
  2 semaines d’essais des Logiques de régulation
    Amélioration des concentrations en polluants 
    Nécessité de débits d’air plus importants 
  Perspectives
    Paramètres d’entrée additionnels
      Thermique
    Concilier QAI / Thermique et énergétique
      Algorithme génétique
…
DIFF
PROP
Cellule 6

## Slide 6
Venez voir notre poster !
CONTACT:
Franck ALESSI
Ingénieur de recherche QEI
CEA INES
50 avenue du lac Léman
Bâtiment HELIOS
P. 3116
Tél.: 04.79.79.22.30
Email: Franck.alessi@cea.fr
LinkedIn
Merci pour votre attention