## Slide 1
Damien DAVID
Calcul des débits de ventilation naturelle
IBPSA France 2026 - SIMUREX

## Slide 2
Prérequis
Mécanismes de la ventilation naturelle
Les Airflow Networks
Le vent et les bâtiments
Les grandes ouvertures

## Slide 3: Prérequis
Statique des fluides

## Slide 4: Prérequis
Statique des fluides

## Slide 5: Prérequis
Berloulli – Fluide parfait

## Slide 6: Prérequis
Berloulli – Fluide non parfait

## Slide 7: Prérequis
Berloulli – Fluide parfait

## Slide 8: Prérequis
Coefficient de pression
: vitesse de référence

## Slide 9: Prérequis
Coefficient de pression
Dépendances de :
Régime écoulement
Direction écoulement
Forme obstacles
Vitesse du fluide
Dépendant
Indépendant

## Slide 10: Prérequis
Coefficient de pression
:
: Surpression
: Dépression
: point d’arrêt

## Slide 11: Prérequis
Coefficient de pression
:
: Surpression
: Dépression
: point d’arrêt

## Slide 12: Prérequis
Dilatation - Flottabilité
Variations de densité - Boussinesq
Force d’Archimède

## Slide 13: Prérequis
Dilatation - Flottabilité
Vitesse caractéristique

## Slide 14: Prérequis
Dilatation - Flottabilité
Vitesse caractéristique

## Slide 15: Prérequis
Equation de l’orifice

## Slide 16: Prérequis
Equation de l’orifice
Ecoulement Fluide parfait?
FAUX

## Slide 17: Prérequis
Equation de l’orifice

## Slide 18: Prérequis
Equation de l’orifice
Fluide Parfait AC
Hypothèse grands volumes

## Slide 19: Prérequis
Equation de l’orifice
Coefficient de décharge
Section efficace de passage

## Slide 20: Prérequis
Equation de l’orifice

## Slide 21: Prérequis
Orifices en série

## Slide 22: Prérequis
Orifices en série

## Slide 23: Prérequis
Orifices en parallèle

## Slide 24: Prérequis
Ordres de grandeur
pour 1vol/h

## Slide 25: Prérequis
Equation de l’orifice généralisée

## Slide 26: Mécanismes
Local unique
4 configurations
  Nature de la force motrice : vent ou tirage thermique
  Nombre d’ouvertures : 1 (mono-orienté) ou plusieurs (traversant)

## Slide 27: Mécanismes
Vent - Traversant

## Slide 28: Mécanismes
Vent - Traversant

## Slide 29: Mécanismes
Vent - Traversant

## Slide 30: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant

## Slide 31: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant

## Slide 32: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Statique des fluides
Boussinesq
Différence de pression totale

## Slide 33: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Débit
Différence pression totale

## Slide 34: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Conservation du débit

## Slide 35: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Conservation du débit

## Slide 36: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Conservation du débit

## Slide 37: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Ventilation par déplacement

## Slide 38: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Ventilation par déplacement

## Slide 39: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Ventilation par déplacement

## Slide 40: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Ventilation par déplacement

## Slide 41: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Puits canadiens

## Slide 42: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Puits canadiens

## Slide 43: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Puits canadiens

## Slide 44: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Maintenir le débit

## Slide 45: Mécanismes
Tirage thermique - Traversant
Maintenir le débit

## Slide 46: Mécanismes
Tirage thermique – Mono-Orienté

## Slide 47: Mécanismes
Tirage thermique – Mono-Orienté
Pressions
Vitesses (sans dissipation)

## Slide 48: Mécanismes
Tirage thermique – Mono-Orienté
=
Débit sortant
Débit entrant

## Slide 49: Mécanismes
Tirage thermique – Mono-Orienté
Egalité des débits
Prise en compte des dissipations

## Slide 50: Mécanismes
Vent – Mono-orienté

## Slide 51: Mécanismes
Vent – Mono-orienté

## Slide 52: Airflow Networks
Principe de calcul

## Slide 53: Airflow Networks
Principe de calcul
Conservation de la masse
Expression des débits
Système d’équations

## Slide 54: Airflow Networks
Tirage thermique

## Slide 55: Airflow Networks
Modèles « Grandes ouvertures »

## Slide 56: Airflow Networks
CONTAM
LoopDA
CoolVent
TRNFlow
EnergyPlus (CONTAM)
Les AFN

## Slide 57: Vent et Bâtiment
Profils de vent

## Slide 58: Vent et Bâtiment
Profils de vent
Profils Logarithmiques
Profils Puissance

## Slide 59: Vent et Bâtiment
Profile de vent rural  urbain
Méthode EnergyPlus

## Slide 60: Vent et Bâtiment
Profile de vent rural  urbain
Méthode UWG

## Slide 61: Vent et Bâtiment
Profile de vent rural  urbain
Méthode Eurocode 1
pour pour

## Slide 62: Vent et Bâtiment
Obtention des coefficients de pression
Rappel:
Avec:
: vitesse référence
: indépendant de

## Slide 63: Vent et Bâtiment
Soufflerie

## Slide 64: Vent et Bâtiment
Soufflerie
Ailettes + Rugosités
Maquette suffisamment étendue,
Sur disque rotatif

## Slide 65: Vent et Bâtiment
Soufflerie

## Slide 66: Vent et Bâtiment
Soufflerie : Campagnes Emblématiques
 |  |  |  | Configurations testées
(Akins et Cermak 1976) | (amont) | 0 - 90 | Distribution | Blocs parallélépipédiques sans entourage, ratios de forme différents
(Hussain 1979) |  | 0 | Distribution | Définir bonnes pratiques Assemblage de blocs cubiques variés
(Bowen 1976) |  | 0-90 | Distribution | Bâtiment de grande hauteur par rapport aux bâtiments environnants
(Wirén 1983) |  | 0-90 | Distribution + Moyen | Maison individuelle, en réseau plus ou moins resserré. Publication extraite d’un rapport plus détaillé inaccessible.
(Wirén 1987) |  | 0-90 | Distribution | Parallélépipèdes allongés : morphologie similaire à des barres de logement de faible hauteur
 |  |  |  | Configurations testées
(Akins et Cermak 1976) |  | 0 - 90 | Distribution | Blocs parallélépipédiques sans entourage, ratios de forme différents
(Hussain 1979) |  | 0 | Distribution | Définir bonnes pratiques Assemblage de blocs cubiques variés
(Bowen 1976) |  | 0-90 | Distribution | Bâtiment de grande hauteur par rapport aux bâtiments environnants
(Wirén 1983) |  | 0-90 | Distribution + Moyen | Maison individuelle, en réseau plus ou moins resserré. Publication extraite d’un rapport plus détaillé inaccessible.
(Wirén 1987) |  | 0-90 | Distribution | Parallélépipèdes allongés : morphologie similaire à des barres de logement de faible hauteur

## Slide 67: Vent et Bâtiment
Soufflerie : bases de données

## Slide 68: Vent et Bâtiment
Soufflerie : mesures actuelles

## Slide 69: Vent et Bâtiment
CFD
Globalement même principe que mesures souffleries
Niveau de détail

## Slide 70: Grandes ouvertures
CFD