## Slide 1: Modélisation couplée intérieur et extérieur du bâtiment pour l’étude des ambiances vécues en période de surchauffe urbaine
Conférence IBPSA France 2022 – Chalons en Champagne
Intervenante
Flavia Barone
flavia.barone@insa-lyon.fr
Auteurs
Flavia Barone 12, Lucie Merlier12, Frédéric Kuznik12, Mathias Bouquerel23
1Univ Lyon, CNRS, INSA-Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CETHIL UMR5008, F-69621, Villeurbanne, France
2 BHEE Bâtiment Haute Efficacité Energétique, Laboratoire en commun entre EDF R&D et le CETHIL, Villeurbanne, France
3EDF R&D, Moret-Loing-et-Orvanne, France

## Slide 2: Plan
Contexte et objectifs
Phénomènes physiques modélisés et structure du modèle
Pré-calcul aéraulique et équilibrage des bilans de masse
Premiers résultats sur un cas simple
Conclusions et perspectives
2
Plan |  | 

## Slide 3: Contexte et objectifs
Vagues de chaleur plus intenses et fréquentes
Densification urbaine
Intensification des ICU
Altération de la santé et du confort
Quels impacts du stress thermique sur le court et long terme ?
Objectifs – Evaluation du stress thermique épisodique et cumulé
Caractérisation des ambiances thermiques intérieures/extérieures et au sein d’une résidence
Comparer des configurations de bâtiment et d’aménagement extérieur proche
Comprendre la contribution des flux sensibles et latent
1. Contexte et objectifs |  | 
3

## Slide 4: Comprendre : les grandeurs physiques influentes dans le stress thermique
Radiatif CLO
Radiatif GLO
Convectif
Conductif
Latent
Flux de chaleur
Données d’entrée communément utilisées dans les indices de confort thermique (PET, UTCI…)
Température de l’air
Température radiante moyenne
Humidité relative
Vitesse du vent
2. Phénomènes physiques modélisés et structure du modèle |  | 
4

## Slide 5: Phénomènes physiques modélisés et échelle spatio-temporelle
Zonage parallèlepipède dimensionné selon la spécificité environnante
Période d’observation de l’horaire à saisonnière
Pas de temps simulation seconde
Echelle spatiale résidence et environnement proche
Discrétisation spatiale zonage de 1m -5m
Grandeurs physiques
Ta, Ts, HR, v
2. Phénomènes physiques modélisés et structure du modèle |  | 
5
φk
Ts_i
фC+R_i
Ta_i,
φCLO
Distribution du flux solaire sur le sol
Ta_e
Uniquement φk entre pièces
φVMC
HRi
HRe
Z1
Z2
…
Φadv_i,j,k
Ts_e
φCLO
φC+R_e
v
Flux solaire absorbé après multi réflexion entre surfaces
v
v

## Slide 6: Echange de chaleur entre zones d’air : modèle retenu
Bilan sensible global
Termes advectifs
+
Si >0
Si <0
Si >0
Si <0
2. Phénomènes physiques modélisés et structure du modèle |  | 
6

## Slide 7: Structure du modèle Microclimat couplé au Bâtiment
2. Phénomènes physiques modélisés et structure du modèle |  | 
7
Rayonnement
Maillage
Simulation CFD
Génération du zonage
Prévision des débits massiques , hc, cp
Géométrie 3D
Génération du modèle de bâtiment
Génération du modèle couplé bâtiment/ microclimat
Calcul du rayonnement solaire / Facteurs de forme
Configuration du bâtiment
STD bâtiment
3
1
6b
7a
Fichier météo pour les conditions limites
2
Précalcul et configuration bâti/climat
ST(A)D
Ecoulements
Equilibrage du bilan de masse
5
4
6a
7b
Simulation thermo aéraulique dynamique bâtiment/ microclimat

## Slide 8: Equilibrage des bilans de masse
Un premier déséquilibre généré au passage du maillage fin de la CFD au zonage large
Un deuxième déséquilibre généré par l’interpolation des débits massiques
3. Précalcul aéraulique et équilibrage des bilans de masse |  | 
8

## Slide 9: Principe d’équilibrage du bilan de masse
Approche d’équilibrage en répartissant le déséquilibre sur les 3 faces aval de la zone
NB : si la somme des Cn =0 le déséquilibre est affecté à la face z aval
3. Précalcul aéraulique et équilibrage des bilans de masse |  | 
9
Les débits provenant des faces amont de la zone d’air sont imposés
les débits provenant des faces aval sont ajustés pour garantir l’équilibre avec un coefficient de pondération cn
débits corrigés des faces aval = aux débits amont des zones suivantes adjacentes
=
=

## Slide 10: Premiers résultats sur 2 simulations : configuration
Test du modèle sur une configuration de résidence des années ‘90
Simulation S1
Simulation S2
STD simple
STD couplée au microclimat
Fichier météo / hr + hc =25 W.m-2. K-1
microclimat
bâti extérieur
Conditions limites extérieures
Microclimat/ hr + hc =25 W.m-2. K-1
Fichier météo
4. Premiers résultats sur un cas simple |  | 
10

## Slide 11: Analyse de l’équilibrage
4. Premiers résultats sur un cas simple |  | 
11
Déséquilibres crées à la création du zonage : coupe [0m – 3m]

## Slide 12: Analyse de l’équilibrage
4. Premiers résultats sur un cas simple |  | 
12
Débit face normale à x
Débit face normale à y
Débit face normale à z
Correction relative du
Débit corrigé
Propagation de l’erreur négligeable

## Slide 13: Spatialisation verticale et horizontale des températures à une heure de la journée
Ecarts de Ta accentués aux surfaces des bâtiments, au moments où le flux solaire est plus important et lorsque l’advection est faible
Attention  Limites liés à la non prise en compte de la convection naturelle et les mélanges entre surfaces
4. Premiers résultats sur un cas simple |  | 
13

## Slide 14: Evolution des températures sur une journée
A l’extérieur la Ta des zones adjacentes aux parois suit la tendance de la Ts
A l’intérieur du logement la valeur et la variation des écarts entre la Ta du S1 et la Ta du S2 est moins prononcée
 en raison de l’isolation et de l’inertie du bâtiment
4. Premiers résultats sur un cas simple |  | 
14

## Slide 15: Conclusions
Ce premier modèle de couplage simplifié a permis de :
  Affirmer l’intérêt d’une approche zonale pour la spatialisation des grandeurs physiques utilisées pour l’évaluation du stress thermique : finesse spatiale et gain de simulation
  Mettre en avant les limites de ce modèle zonal : approximations des écoulements et non prise en compte de la flottabilité
  Ouvrir des perspectives d’amélioration
5. Conclusions et perspectives |  | 
15

## Slide 16: Travaux en perspective
Intégration des phénomènes physiques suivants :
  Ventilation naturelle
  Echange CLO
  Intégration d’un modèle de sol végétal
  Evaluation de l’impact lié à la prise en compte des échanges d’air entre surface + ventilation naturelle
Application du modèle à un cas d’étude réel
5. Conclusions et perspectives |  | 
16

## Slide 17: Merci pour votre attention
5. Conclusions et perspectives |  | 
17