## Slide 1: Démarche de calibration des composants d’un modèle de système solaire combiné innovant en vue d’en optimiser les performances
Mathieu Frappé*1, Laurent Mora1, Alain Sempey1, Hugo Viot2
1 Univ. Bordeaux, I2M – Département TREFLE – UMR CNRS 5295, 351 cours de la Libération, F-33400 Talence, France
2 NOBATEK/INEF4, 9 Rue Jean Paul Alaux, 33100, Bordeaux, France
*mathieu.frappe@u-bordeaux.fr
IBPSA - 2022

## Slide 2
Indroduction - Contexte
Méthodologie
Résultats
Conclusion - Perspectives
IBPSA - 2022

## Slide 3
Consommation d’énergie en France
Emission de CO2 en France
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives

## Slide 4
Système solaire combiné :
Energie solaire
Eau chaude sanitaire
Chauffage
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
1

## Slide 5
Système solaire combiné :
Energie solaire
Technologie coûteuse
+
Difficulté d’intégration architecturale
Eau chaude sanitaire
Chauffage
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
1

## Slide 6
Energie solaire
Technologie coûteuse
+
Difficulté d’intégration architecturale
BATISOL
Eau chaude sanitaire
Chauffage
BATISOL
=
Système solaire combiné :
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
1

## Slide 7
Scénario météo
Système solaire combiné
Bâtiment - sollicitations
Energie solaire
Eau chaude sanitaire
Chauffage
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
2

## Slide 8
Scénario météo
Système solaire combiné
Bâtiment - sollicitations
Energie solaire
Eau chaude sanitaire
Chauffage
Dimensionnement complexe
Fort potentiel d’amélioration du pilotage
1
2
Modélisation
Evaluation des performances …
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
2 -

## Slide 9
Données météo
Débits
Températures
Consommations …
Dimensionnement complexe
1
2
Modélisation
Evaluation des performances …
Chauffage : 85 m2 de bureaux ECS : 6 douches / jour
BATISOL :
Calibration
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
2
Fort potentiel d’amélioration du pilotage

## Slide 10
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
Données
expérimentales
Complexe …
Grand nombre de données
Fréquence de mesure différentes
Données manquantes
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
3

## Slide 11
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Modèle (.mo)
[Modelica]
Flexible
Intéropérable
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
3 -

## Slide 12
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Choix des plages de données pour la calibration
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
3

## Slide 13
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Méthode de criblage de Morris
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
3

## Slide 14
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
Calcul de l’énergie :
Calcul de l’erreur :
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
3

## Slide 15
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
[Python]
Traitement des données
Données
expérimentales
Données
sorties
(.csv)
(.txt)
Conditions initiales
Données
entrées
(.mat)
Modèle (.mo)
[Modelica]
Simulation
Sélection des paramètres
influents
(Analyse de sensibilité)
Paramètres
Validation
Boucle d’optimisation
Fonction objectif
Calcul de l’énergie :
Calcul de l’erreur :
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
3

## Slide 16
Récupération et traitement des données :
Complexe …
Grand nombre de données
Fréquence de mesure différentes
Données manquantes
Données brutes
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
4

## Slide 17
Méthodologie de récupération des données :
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Identification
Données manquantes
Fréquence de mesure différente
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Identification
+
+
Données manquantes
Fréquence de mesure différente
Interpolation des données
Interpolation
Partitionnement
Données partitionnées
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
4

## Slide 18
Période étudiée : du 15/10/2020 au 15/04/2021
Validation : 3 périodes (10 semaines complètes indépendantes)
Données exploitées
Energie produite par le système
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
4

## Slide 19
Modèle de l’installation :
Composants : [Buildings]
Contrôle : [StateGraph]
5
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives

## Slide 20
Boucle solaire :
Boucle PAC :
Boucle de distribution :
Composants : [Buildings]
Contrôle : [StateGraph]
Modèle de l’installation :
5
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives

## Slide 21
Capteur :
Echangeur :
Modèles de calibration :
Entrée :
P_sol
T_ext
Vent
T_in
D_in
Sortie :
T_out
Entrée :
T_in_amont
T_in_aval
Sortie :
T_out_amont
T_out_aval
Discrétisation du champ solaire par mailles. Système d'équations différentielles : bilan thermique
Efficacité du transfert thermique constante
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
6

## Slide 22
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
14%
7%
51%
12%
Echangeur :
Paramètre | Description | Plage de recherche | Valeur initiale | Valeur optimisée
Eps | Efficacité | 0.5 -1 | 0.8 | 0.65
Capteur :
Paramètre | Description | Plage de recherche | Valeur initiale | Valeur optimisée
Alpha | Taux d’absorption solaire | 0.5 -1 | 0.85 | 0.94
Epsilon | Emissivité | 0.5 -1 | 0.7 | 0.95
h_conv | Facteur de convection | 3 - 9 | 5.678 | 6.75
7

## Slide 23
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
Capteur :
Echangeur :
7
Paramètre | Description | Plage de recherche | Valeur initiale | Valeur optimisée
Eps | Efficacité | 0.5 -1 | 0.8 | 0.65
Paramètre | Description | Plage de recherche | Valeur initiale | Valeur optimisée
Alpha | Taux d’absorption solaire | 0.5 -1 | 0.85 | 0.94
Epsilon | Emissivité | 0.5 -1 | 0.7 | 0.95
h_conv | Facteur de convection | 3 - 9 | 5.678 | 6.75

## Slide 24
Développement d’un couplage modèle/python pour l’optimisation de paramètres
Obtention d’un modèle qui soit validé par confrontation aux données expérimentales
Amélioration du système
Conclusion
Perspectives
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
8

## Slide 25
Développement d’un outil d’optimisation des paramètres d’un modèle
Obtention d’un modèle qui soit validé par confrontation aux donnée expérimentales
Amélioration du système
    Combinatoire et dimentionnement des composants de l’installation
Conclusion
Perspectives
Démarche d’optimisation du dimentionnement
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
8

## Slide 26
Développement d’un outil d’optimisation des paramètres d’un modèle
Obtention d’un modèle qui soit validé par confrontation aux donnée expérimentales
Amélioration du système
    Combinatoires et dimentionnement des composants de l’installation
    Amélioration des lois de pilotage
Conclusion
Perspectives
Contrôle prédictif
Principe de l’horizon fuyant
Démarche d’optimisation du dimentionnement
Introduction – Contexte Méthodologie Résultats Conclusion - Perspectives
8

## Slide 27
Merci pour votre attention
Mathieu Frappé*1, Laurent Mora1, Alain Sempey1, Hugo Viot2
1 Univ. Bordeaux, I2M – Département TREFLE – UMR CNRS 5295, 351 cours de la Libération, F-33400 Talence, France
2 NOBATEK/INEF4, 9 Rue Jean Paul Alaux, 33100, Bordeaux, France
*mathieu.frappe@u-bordeaux.fr