## Slide 1: Les déterminants de l’inconfort d’été pour l’occupant
Les sollicitations climatiques
Le contexte urbain autour du bâtiment
L’architecture et l’enveloppe
Les systèmes de rafraichissement
Le comportement de l’occupant + sa vulnérabilité à la chaleur

## Slide 2: Les sollicitations climatiques
Quelle canicule choisir ?
Towards mitigation and adaptation to climate change:
Contribution to Building Design, 2021, La Rochelle Université, LaSIE,
Thèse Machard A.

## Slide 3: Les paramètres de l’enveloppe influant sur la surchauffe du bâtiment (impact du changement climatique)
Limites de la ventilation naturelle en canicules futures (nuits tropicales)
L’ordre d’importance des paramètres est modifié en fonction de la sollicitation climatique

## Slide 4
Le comportement des occupants
v = 0.1 m/s
v = 0.4 m/s
Comment inciter les occupants à mettre en place des bonnes pratiques de gestion pour préserver le confort d’été ?
Notes: 10 min à la fin de ce slide

## Slide 5: Les systèmes de rafraichissement
  Le brasseur d’air (permet d’abaisser la Tressentie jusqu’à -5C)
  Refroidissement adiabatique indirect
  Puits provençal
  Refroidissement radiatif (toiture)
  Hybride (ex: brasseur d’air + climatisation)
Durant les canicules actuelle et futures, les solutions « classiques » (ventilation naturelle, protections solaires) ne suffiront pas  Systèmes de rafraichissement « doux » pour éviter ou limiter l’usage de la climatisation
  Utilisation raisonnée de la climatisation

## Slide 6: Comment évaluer le risque sanitaire lié à la chaleur ?
Un indicateur agrégé sur l’été ne suffit pas
Les seuils d’inconfort sont connus, ceux du risque moins, qu’en est-il des personnes vulnérables ?
Les durées au-dessus des seuils de risque ?
L’approche risque n’est aujourd’hui pas prise en compte dans la conception thermique du bâtiment (pas de marge d’erreur)
SET
35
30
25
20
> 37.5 Very hot (failure of thermoregulation)
34.5 – 37.5 Hot (profuse sweating)
30 – 34.5 Warm (sweating)
25.6 – 30 Slightly warm (slight sweating)
SET Scale

## Slide 7
Comment évaluer la résilience du bâtiment à la surchauffe ?
Approche risque, travaux de l’Annexe 80 « Resilient Cooling for Buildings »
Choc 1 : Vague de chaleur (future extrême, intense ou longue, ou les 2)
Choc 2 : Coupure de réseau
Choc 1 + Choc 2 :
Vague de chaleur + coupure de réseau
Que se passe t-il dans le bâtiment durant ces différentes phases ?
Notes: 15min à la fin de ce slide