## Slide 1: Table ronde confort d’été
Les enjeux de la simulation pour la conception et la gestion des bâtiments en période caniculaire
IBPSA France, Chalons en Champagne, 20 mai 2022
Animée par Etienne Wurtz avec
Bruno Peuportier, Anais Machard, Bassam Moujalled et Maxime Boulinguez

## Slide 2: Déroulement de la table ronde
Etienne Wurtz : Quelques résultats de mesure issus de COMEPOS
Bruno Peuportier : Simulation de bâtiments soumis à des vagues de chaleur : quelques points de vigilance
Bassam Moujalleb : La prise en compte des occupants – Le projet Creativ
Anais Machard : Modélisation de techniques de rafraichissement passifs permettant de s’adapter aux changements climatiques
Maxime Boulinguez : Des solutions technologiques efficaces pour gérer les fortes chaleurs en conditions tropicales

## Slide 3
Retour d’expérience COMEPOS
Confort d’été et potentiel de rafraichissement
Site de Chaumes en Brie occupé par un couple avec un enfant
Le rafraichissement nocturne est possible, mais non exploité
Période occupée vs période inoccupée
Faible dynamique
Faible dynamique
QUELQUES RESULTATS MESURES DE TEMPERATURE DANS COMEPOS
L’occupant subit totalement les conditions extérieures avec un inconfort estival très important

## Slide 4
Retour d’expérience COMEPOS
Confort d’été et potentiel de rafraichissement
Une très légère influence liée à l’ouverture des fenêtres
Des températures dépassant les 30 degrés à l’intérieur des chambres
Peut-on rafraichir sans climatiser?
Ozoir La Ferrière

## Slide 5
Retour d’expérience COMEPOS
Confort d’été et potentiel de rafraichissement
Site de saint Quentin de Baron
Ouverture des fenêtres/VR au réveil
DES MOYENS SIMPLES A METTRE EN ŒUVRE POUR RESPECTER DES CONDITIONS DE CONFORT
L’ouverture pertinente des fenêtres et une conception optimale permet de limiter fortement la surchauffe en Gironde

## Slide 6
MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS A TRES BASSE CONSOMMATION
Rafraichissement par le vide sanitaire
Rafraichissement par ventilation naturelle

## Slide 7: De nombreuses questions restent posées
Echelle des systèmes, de l’enveloppe, du quartier? Temporalité?
Ventilation naturelle, PV + climatisation, Rafraichissement adiabatique, végétalisation, innovations technologiques ?
Intersaison, été, canicule (et post canicules), changements climatiques, solutions hybrides ?
Pertinence des outils de simulation, fiabilité des données et des modèles, prise en compte des zones géographiques, du comportement des usagers?